YZGZX-2020-005号                                                    中通服网盈科技有限公司


YZGZX-2020-005号
扬州高等职业技术学校师生直饮水、学生宿舍洗衣房服务外包项目

竞争性磋商文件

[image: image1.png]



中通服网盈科技有限公司

2020年7月30日

目 录

3第一章 竞争性磋商采购邀请

第二章 磋商须知
6
第三章 合同条款及格式
16

第四章 项目需求
22
第五章 磋商响应文件格式
27



第一章 竞争性磋商采购邀请

中通服网盈科技有限公司受扬州高等职业技术学校的委托，就其扬州高等职业技术学校师生直饮水、学生宿舍洗衣房服务外包项目进行竞争性磋商，现欢迎符合相关条件的供应商参加。

一、采购项目名称及编号

项目名称：扬州高等职业技术学校师生直饮水、学生宿舍洗衣房服务外包项目

编    号：YZGZX-2020-005号

二、采购项目简要说明及预算金额

（1）本项目计划在涉及区域安装智能控制一体式刷卡直饮水（一温、一开）设备，其中在5幢教学楼（6#、11#、18#、20#、河西南2）计划放置11台，在2幢实训楼（12#、河西南1）计划放置5台，在4幢男、女学生公寓楼（8#、9#、22#、23#）放置12台，在行政办公楼（19#）放置1台，在图书馆楼放置1台，合计30台直饮水设备。

（2）本项目同时计划在学生公寓（8#、9#、22#、23#）及食堂西侧开水房放置合计18台双开开水炉。后期按照使用情况，磋商响应供应商需无条件进行设备的相应增加。

（3）学校现有4栋学生宿舍，住宿生近2000人。拟建4个洗衣房（每栋楼的一层放置一个），每个洗衣房配置6台洗衣机。
该项目由成交供应商负责全额投资建设，合同期内负责设备日常管理、维护、技术支持。成交供应商拥有投资范围内供水经营收费权，并承担饮用水系统的安全责任和正常稳定运转的义务，采购人不支付该项目的任何费用，合同履约结束后，相关设备（饮水机、洗衣机）由成交人清场带走，但相关线路、隔断等需无损保留。
最高限价：常温水不得高于0.15元每500毫升 

开水不得高于0.15元每500毫升 

开水炉开水不得高于0.35元每升

洗衣外包报价不得高于5元每次
    服务时间：自合同签订之日起十年，合同期满后重新招标。

三、合格磋商供应商资格要求

（一）符合并提供下列材料：

1 磋商响应函(原件)
2 资格声明(原件)
3 若法定代表人参加磋商的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查） 

4 营业执照副本(复印件加盖供应商公章)

5 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖供应商公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2020年4月-2020年6月三个月内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)
6 供应商2020年4月-2020年6月三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖供应商公章)

7 与第（6）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2018或2019年度财务报告 (复印件加盖供应商公章)
8 供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

其他资格条件：

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）本项目不接受联合体参与磋商；

（五）本项目不接受供应商使用进口产品参与磋商；

（六）采购人将组织各磋商响应供应商进行现场勘察、答疑，过时不候，请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责。交通工具自配，且参加勘察的人员须是磋商响应供应商的本单位职工，携带本人身份证原件、投标人介绍信原件、营业执照副本（复印件加盖供应商公章）。
勘察截止时间为：2020年8月7日 上午9：30-11:30，过时不候
勘察地点：扬州市高等职业技术学校后勤处
现场勘察联系人：陆松华
联系电话：0514-85829191    
四、响应文件接收信息 
响应文件接收开始时间：2020年8月11日 下午14:00（北京时间）

响应文件接收截止时间：2020年8月11日 下午14:30（北京时间） 

逾期送达将作无效响应处理

响应文件接收地点：中国电信股份有限公司扬州分公司（维扬路107号）长二楼十四楼1401室

磋商地点：中国电信股份有限公司扬州分公司（维扬路107号）长二楼十四楼1402室

    响应文件接收人：秦旌铭

五、本次磋商联系事项

(一)中通服网盈科技有限公司

联系人：秦旌铭   

电话：0514-87961115

地址： 扬州市维扬路105号

(二) 采购人：扬州高等职业技术学校

联系人: 陆松华  

联系电话：13665292555
地址：扬州市万福路57号

六、本次磋商响应文件制作份数要求
壹份正本，贰份副本，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，一旦副本与正本不符，以正本为准。

七、本次磋商保证金要求：

本次磋商收取保证金。

本次磋商保证金金额为人民币伍万元圆整
磋商保证金缴纳账户信息：

磋商保证金缴纳账户名：中通服网盈科技有限公司    

开户行：中国工商银行股份有限公司南京分行          

账  号：9558854301002835087
磋商保证金必须在磋商响应文件接收截止时间之前(2020年8月11日下午14:30)到达指定账户。（注：以个人名义缴纳的保证金无效。请各供应商务必确认保证金在上述规定时间到达指定账户，否则磋商响应文件将被拒绝。）

磋商响应截止时间前，请凭磋商保证金交纳凭证至电信十四楼报名处换取磋商保证金收条。磋商保证金将按保证金交纳凭证信息原渠道退回。（友情提醒：保证金交纳凭证中单位名称、开户行、账号和开户行行号信息需清晰可辨，否则影响保证金退还。）

八、其他说明事项：

（一）本磋商文件中斜体下划线部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效响应文件处理。

（二）本磋商文件提供及公告期限：自磋商公告在“扬州高等职业技术学校官网”、“中国招标投标公共服务平台”发布之日起5个工作日。本磋商文件在磋商响应供应商报名成功后，由采购代理机构发送到供应商电子邮箱中。供应商如确定参加磋商，请如实填写《供应商参加磋商确认函》并按要求回复（电子邮箱：476995204@qq.com，联系电话：0514-87961115），同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《供应商参加磋商确认函》，回复接收截止时间：2020年8月6日23：59。如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。未报名（提交确认函）者、超过时限者不得前来磋商，内容不全者后果自负。有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州高等职业技术学校官网”发布的信息或更正公告。

中通服网盈科技有限公司

2020年7月30日

第二章 磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）
一、总则

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

1.2 本项目按照项目分包，分别确定各分包成交供应商。

 2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购邀请”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1 响应供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商文件售价300元，开标时缴纳，售后不退。

4.3 成交服务费

成交服务费用由成交单位在领取成交通知书前一次性支付5000元给招标代理机构。

    （1）成交服务费以人民币支付；

（2）成交服务费支付方式：一次性以电汇、转账等非现金形式支付。

（3）成交单位如果不按规定交纳成交服务费，采购代理机构将在成交单位的磋商保证金中抵扣服务费；

成交服务费开户银行：中国工商银行股份有限公司南京三山街支行
  开户名称：中通服网盈科技有限公司
  开户帐号：9558854301002835087

5、磋商文件的约束力
供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的询问及修改

6.1任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间5日前按采购邀请中的通讯地址，向采购人或代理机构提出。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在扬州高等职业技术学校官网、中国招标投标公共服务平台官网上发布更正公告通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
6.2代理机构或采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

7、磋商文件的解释

7.1 本磋商文件由代理机构负责解释。
 二、磋商响应文件的编制及保证金收取

1、磋商响应文件份数和签署

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，磋商文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。
1.2 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加磋商供应商资格的文件证明

3.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资格证明文件”。

4、磋商响应报价表

4.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表（含分项报价）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.2标的物

详见项目需求。

4.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

4.4其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

5、项目需求响应方案

5.1提供为完成本项目的总体实施方案。

5.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。
6、磋商保证金

6.1磋商供应商在磋商开始前必须向代理机构足额提交磋商保证金，作为其磋商的一部分。磋商保证金是为了保护采购人免遭因磋商供应商的行为而蒙受的损失，采购人因磋商供应商的行为受到损害时，代理机构可根据相关规定处理。

6.2参加磋商采购所需交纳的保证金必须是人民币，磋商保证金的交纳形式见采购邀请。

6.3在磋商时，对在响应文件递交截止时间以前未按磋商文件要求提交磋商保证金的响应文件，代理机构将视其为无效响应文件而予以拒绝。

6.4未成交供应商的磋商保证金，将在按代理机构规定的磋商有效期或在经磋商供应商同意延长的磋商有效期期满后五天内自行处理退还手续，不计利息。

6.5成交候选供应商的磋商保证金，如转为履约保证金的，在履约结束后予以退还，不计利息。

6.6下列任何情况发生时，磋商保证金不予退还：

（1）磋商供应商在磋商响应有效期内无正当理由撤回其响应文件或者在磋商过程中无正当理由退出磋商活动（磋商供应商在提交最后报价之前退出磋商的除外）；

（2）为谋取最终成交，磋商供应商在整个磋商过程中提供的相关文件被确认是虚假的、不真实的；

（3）参加磋商的供应商之间被证实有串通、欺诈行为或者恶意进行竞争，影响采购人合法权益的；

（4）整个采购活动中采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、代理机构相关工作人员恶意串通的；

（6）向采购人、代理机构相关工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（7）成交供应商在规定期限内未能根据规定签订合同。

三、响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2密封的响应文件应：

（1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号及参加的分包号；

（3）密封包装上应写明磋商供应商名称和地址。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，代理机构将予以拒绝，作无效响应处理。

2、响应文件开启时间

2.1代理机构收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2代理机构有权通过修改磋商文件推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的响应文件

3.1代理机构将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收任何响应文件。

4、响应文件的修改和撤回

4.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3 磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，代理机构退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

5、磋商响应有效期

5.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

5.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应，代理机构在接到磋商供应商书面答复后，将在原磋商响应有效期满后五日内无息退还其磋商保证金。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。有关磋商保证金的规定在延长期内继续有效，同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1代理机构将在采购邀请中规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由代理机构主持，磋商供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2 磋商小组由采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合采购有关规定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）未按要求交纳磋商保证金的；

（2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（5）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；

（6）其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.5同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加磋商时，磋商中在其他条件合格的前提下，选取首次报价最低的供应商参加磋商最后报价，其他供应商作为无效响应处理。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

 6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金。
6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第6.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在“扬州高等职业技术学校官网”、“中国招标投标公共服务平台官网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订采购合同；

（7）将采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

2.1.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
　　2.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
　　2.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
2.2供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.3提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
　　2.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
　　2.4.2质疑项目的名称、编号；
　　2.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
　　2.4.4事实依据；
　　2.4.5必要的法律依据；
　　2.4.6提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

《质疑函》及《授权委托书》格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn

2.5代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

2.7代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.8 诚实信用

2.8.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

2.8.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单。

2.8.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，代理机构有权依据采购的有关规定，报请采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

2.8.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

2.8．5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，，失信行为将被记入供应商诚信档案。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则磋商保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

2.1成交供应商在收到成交通知书后，如无另行规定，成交供应商的磋商保证金将自动转为履约保证金，履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果成交供应商不同意按照规定去做，代理机构有权取消本次采购成交决定，不予退还其磋商保证金。

2.2履约保证金的退还：合同履行结束后，成交供应商凭采购人签署的验收报告、履约保证金收据原件，前往代理机构办理保证金退还手续。
2.2履约保证金的退还：合同履行结束后，成交供应商凭采购人签署的“履约保证金退款通知”、履约保证金收据原件，前往代理机构办理保证金退还手续。
第三章 合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。
采购合同（服务）
项目名称：扬州高等职业技术学校师生直饮水、学生宿舍洗衣房服务外包项目

编号：YZGZX-2020-005号 

甲方（采购人/买方）：扬州高等职业技术学校

乙方（供应商/卖方）：
见证方：中通服网盈科技有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照中通服网盈科技有限公司关于本项目磋商结果签订本合同。
1、合同标的
乙方根据甲方需求，提供下列服务：。
服务内容等要求详见磋商文件及乙方响应文件。
2、合同总金额
2.1 本合同金额为（大写）：_______________________________元人民币（¥_____元）。
2.2本合同总价款是磋商文件中发生的所有含税费用，以及支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金、国家政策性调整等磋商文件所要求的全部费用。
2.3本合同总价款还包含乙方根据甲方需要应当提供的伴随服务费用。如根据甲方节假日或重大活动或者应急处置等需要，乙方增（减）服务人员等。
2.4本合同执行期间合同总价款含向学生收取的开水、温水及洗衣费用价格，常温水        元每500毫升，开水         元每500毫升，开水炉开水       元每升，洗衣外包        元每次。如遇国家水价、电费上涨，经甲乙双方根据调研测算调价金额，报校长办公会议研究确定后予以实施。

3、组成本合同的有关文件
3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
    3.3 关于本项目采购的响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：
（1）磋商响应文件；（2）磋商报价文件；
（3）项目组人员表（4）技术参数、商务条款响应及偏离表；
（5）服务承诺；（6）成交通知书；
（7）甲乙双方补充协议；（8）乙方磋商时提供的响应文件。
4、知识产权保证
乙方保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
5、产权保证
乙方保证所交付的服务和服务所涉及的物品所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。
6、履约保证金
6.1乙方在签订合同前须缴纳5万元的履约保证金至甲方账户。履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给甲方带来的各种损失。如果乙方不同意按照规定去做，甲方有权取消本次采购成交决定。

6.2、服务期满后：

甲方确认乙方在服务期内没有涉及甲方的应付而未付金额或违约行为，并完成各项交接，则甲方将把履约保证无息退还到乙方基本账户；
如乙方在服务期内有涉及甲方的应付而未付金额或其他违约行为，甲方将在扣除乙方应付金额或违约金后无息退还剩余履约保证金；
如乙方存在违约或其他不正当行为造成甲方的损失，超过乙方交存的履约保证金，则甲方有权在扣除履约保证金后继续向乙方主张权利，直至弥补所有损失。

7、转包或分包
7.1 本合同禁止转包，本合同范围的服务，应由乙方直接提供的，不得转让他人提供。
7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。
8、服务期
8.1 服务期。（自合同签订之日起计）由     年  月  日至    年  月  日。
9、交付期、交付方式及交付地点
9.1 交付期： 自合同签订之日起10年 
9.2 交付方式： 甲方指定方式 
9.3 交付地点： 甲方指定地点 
10、付款

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。
10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。
10.3支付方式：合同签订后，经甲乙双方确认,每半年交纳一次水费、电费，水电费按照国家适时标准缴纳，服务期满后，相关设备（饮水机、洗衣机）由成交人清场带走, 但相关线路、隔断等需无损保留,经甲方确认无异议后,无息退还履约保证金。
11、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
12、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按磋商文件规定及响应文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
12.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招响应文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。
12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。
12.4 免费服务期内，乙方应对所提供服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
13、交付和验收
13.1 乙方应当在合同签订后天内完成服务事项，磋商文件有约定的，从其约定。
在交付前，乙方应作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方初验收和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。
13.2 验收标准：按乙方响应文件的承诺，并不低于国家相关标准。
对于乙方要交付的服务，甲乙双方须在工作日内初验收，甲方对乙方提交的服务依据磋商文件上的技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合磋商文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
13.3 乙方按照磋商文件要求负责安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的服务内容，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。
13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：。
14、包装、发运及运输
14.1 乙方应对其提供的服务所涉及物品在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。
14.2 乙方交付时，使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于内。
14.3 乙方在提供的服务所涉及物品在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。
14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点。
15、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收服务项目的，甲方应按未付服务项目款金额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按本合同项目总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付款项中扣除。
15.4乙方因逾期交付服务项目或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
15.5 乙方所交的服务项目全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及磋商文件规定标准的，乙方更换服务但逾期交付的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交付处理；乙方拒绝更换的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。
15.6合同生效后，发现乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足磋商文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价 10 %赔偿金。
16、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。
16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
17、争议解决
17.1 因服务的品质质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对服务内容质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意先采取下列两种方式的第（2）种方式解决争议；如仲裁不能解决争议，甲乙双方同意最终采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议。
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；
（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。
18、合同其它
18.1 乙方应诚实信用，严格按照磋商文件要求和响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经中通服网盈科技有限公司见证盖章后生效。
18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。
18.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。
18.4本合同附件：磋商文件、乙方磋商响应文件及其他补充文件。
甲方：                                          乙方： 
  地址：



                          地址： 
  法定代表人或授权代表：                          法定代表人或授权代表：
  联系电话：                                      联系电话：
日期：      年    月    日                      日期：      年    月    日
见证方：中通服网盈科技有限公司

项目经办人：
日期：     年   月   日
第四章 项目需求

最高限价： 常温水不得高于0.15元每500毫升 

开水不得高于0.15元元每500毫升 

开水炉开水不得高于0.35元每升

洗衣外包报价不得高于5元每次
一、项目简介

本项目计划在涉及区域安装智能控制一体式刷卡直饮水（一温、一开）设备，其中在5幢教学楼（6#、11#、18#、20#、河西南2）计划放置11台，在2幢实训楼（12#、河西南1）计划放置5台，在4幢男、女学生公寓楼（8#、9#、22#、23#）放置12台，在行政办公楼（19#）放置1台，在图书馆楼放置1台，合计30台直饮水设备。

本项目同时计划在学生公寓（8#、9#、22#、23#）及食堂西侧开水房放置合计18台双开开水炉。后期按照使用情况，成交供应商无条件进行设备的相应增加。

学校现有4栋学生宿舍，在校学生约2000人。拟建4个洗衣房（每栋楼的一层放置一个），每个洗衣房配置6台洗衣机。

本项目由成交供应商负责全额投资建设，合同期内负责设备日常管理、维护、技术支持。成交供应商拥有投资范围内供水经营收费权，并承担饮用水系统的安全责任和正常稳定运转的义务，采购人不支付该项目的任何费用。
项目需求

（1）直饮水需求
（一）技术指标

1、本项目执行生活饮用水卫生标准GB5749-2006、饮用净水水质标准(CJ94-2005)、《瓶(桶)装饮用纯净水卫生标准» (GB17324 -2003)的规定及其他相关规范。

2、水源为校园内市政自来水。每台饮水终端供应150-200人，且直饮水终端连续出热水量应不低于1L/min，开水炉终端连续出热水量应不低于3L/min。

（二）设备要求

1、本项目投放的直饮水设备需具有常温水及开水两种出水口，开水炉为两个开水出水口，设备须具有疾病预防控制中心检验报告，设备由投标人负责投资、运营及维护（包括但不限于直饮纯净水设备，设备配套辅材，刷卡机具，控水器、水阀及与学校现有一卡通系统、水控系统对接所需的软件等），设备运行所需要的强、弱电，水表，电表及相关楼层需要的隔断等材料由成交人负责安装到位。

2、设备采用380V，50Hz电源，名优温度检测芯片和控制芯片，步进式加热方式，反渗透过滤方式，自动冲洗方式，杜绝阴阳水、混合水、千沸水，使用材质符合国家标准GB9684食品级304不锈钢板。

3、温度显示采用数码显示，可实时显示饮水机出水温度、水位等运行状态参数，具有自动故障报警功能及温度设定，可显示故障类型。 

4、设备整机安全可靠，防漏电、防触电、防撬开、防意外烫伤，安装设备整机不超过采购方预留空间。

5、设备支持支付宝、微信扫描二维码直接支付（不得采用小钱包充值），一卡通支付。
（三）水质要求

1、采用反渗透水处理技术，直饮水一体机全密封设计，防投毒，杜绝二次污染，水质达到国家优质直饮水标准。

2、所有设备安装调试好后，正式使用前，需由市级卫生检验部门或具有同等资质的第三方检测机构对直饮水水质进行检测，并将合格的水质检测报告向校方出具后方可使用。

3、按用水量定期对设备杀菌、消毒、冲洗、更换滤芯等，保证设备安全卫生。

4、定期将直饮水送至相关检测部门或检测机构进行水质检测，向校方出具合格的水质检测报告后方可使用。同时要接受相关检测部门不定期抽检。

（四）服务要求

1、设备安装完毕调试正常，成交人定期进行巡查、维护、维修、耗材更换、卫生保洁、水质检测等工作，水控系统后期维护和产生的费用由成交人负责。

2、建立完善的设备维保制度，负责日常系统设备维护，保证直饮水系统正常运营。接到故障报告后30分钟内到达现场，到场后3个小时内完全解决故障问题。

3、设备维修人员必须持有电工证;管理人员(维护人员)持有健康证（提供证书复印件加盖磋商响应供应商公章）。 

4、为师生提供合格的饮用水，开水水温≥98度，同时确保所有师生用水的供应量，供水时间为全天24小时。 

5、学校师生通过刷学校一卡通进行扣款取水，水费收入归投标人所用，投标人需承担水费及电费（费用标准按照自来水及供电部门向学校收取的费用为准）。刷卡必须使用学生现有的卡片，扣除卡片标准帐户金额，不允许在卡片上设置小钱包用来扣款。

6、本直饮水项目施工方投标时自行提供设计方案、设备平面布置等，但投标资料仅作为参考，实际实施时应无条件服从招标方现场要求。

7、本经营权承包项目固定运营期限为10年。该项目10年内如校区功能变更或所有权转移，则合同终止，经营单位在规定的时间内撤离，校方不额外支付任何费用，请投标方自行考虑风险。

8、因项目需要与校园网络、一卡通系统等功能对接的，由承包方自行与相关部门协商达成一致，相关功能对接及费用由承包方自行承担。

9、成交人对投放设备要定期清洗、更换相关配件，同时做好台账记录。

（五）报价、工期

投标人按照直饮水设备常温水及开水和开水炉开水三种价格进行报价，报价单位为XX元/升。安装工期为合同签订后一个月内完成。

洗衣房外包需求

（一）基本要求
1、设备要求：商用洗衣机，品牌要求为一线知名品牌，包括海尔、美的、小天鹅、海信、LG、荣事达等。要求洗衣桶具备自洁功能。

2、洗衣机洗衣重量不低于6KG。并要求洗衣机为同一品牌，使用同一操作系统。

3、洗衣机的洗衣程序应有：单脱水程序、快速洗程序、标准洗程序、强力洗程序。

4、产品应具有使用学校一卡通、微信、支付宝等移动支付方式。

5、学校只负责提供场地、水源、电源。其他投资改造由经营者自行负责，包括洗衣房的装修、水电改造、水电表安装、下水道改造、日常服务与管理以及与学校现有一卡通系统、水控系统对接所需的软件等。
（二）服务要求

1、设备安装完毕调试正常，成交人定期进行巡查、维护、维修、卫生保洁等工作，水控系统后期维护和产生的费用由成交人负责。

2、建立完善的设备维保制度，负责日常系统设备维护，保证直饮水系统正常运营。接到故障报告后30分钟内到达现场，到场后3个小时内完全解决故障问题。

3、设备维修人员必须持有电工证。

4、学生可通过微信、支付宝、投币、一卡通等方式进行扣款洗衣，收入归投标人所有，投标人需承担水费及电费（费用标准按照自来水及供电部门向学校收取的费用为准）。刷卡必须使用学生现有的一卡通、微信或支付宝，扣除一卡通、微信、支付宝中标准帐户金额，不允许设置小钱包用来扣款。学生仅可扫码支付使用，不得进行扫码充值。

5本洗衣房项目施工方投标时自行提供设计方案、设备平面布置等，但投标资料仅作为参考，实际实施时应无条件服从招标方现场要求。

6本经营权承包项目固定运营期限为10年。该项目10年内如校区功能变更或所有权转移，则合同终止，经营单位在规定的时间内撤离，校方不额外支付任何费用，请投标方自行考虑风险。

7、因项目需要与校园网络、一卡通系统等功能对接的，由承包方自行与相关部门协商达成一致，相关功能对接及费用由承包方自行承担。

8、成交人对投放设备要定期清洗、更换相关配件，同时做好台账记录。

9、中标人在经营期内不得以任何方式转包、转租，一经发现立即中止合同。

10、合同履约结束后，相关设备（饮水机、洗衣机）由成交人清场带走，但相关线路、隔断等需无损保留。
三、磋商事宜有关说明
1、文件要求
（1）磋商响应供应商应将响应文件密封于同一包装内，包装外应注明：“扬州高等职业技术学校校内超市承包磋商响应供应商文件”，并在密封处加盖骑缝章。响应文件内相关资料均应加盖单位印章或有效签字。
（2）严格按照磋商文件所规定的格式内容编制响应文件。可以增加说明或描述性文字。磋商响应供应商对磋商文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。
2、磋商响应文件主要内容
（1）资格证明文件；

（2）磋商响应供应商近三年类似项目业绩（提供合同复印件加盖磋商响应供应商公章，原件备查）；
（3）磋商响应供应商针对本项目提出的经营方案、应急管理方案、内部管理制度、人员配备方案；
（4）报价书（见附件六）
（5）磋商响应供应商承诺函（见附件九）
第五章 响应文件格式

一、评审方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列，响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应供应商为排名第一的成交候选人。

二、评审标准

	评分项目
	评  分  标  准

	投标报价
（30分）
	1、饮用水价格分：
（1）投标人按照直饮水设备常温水及开水和开水炉开水三种价格进行分别报价，报价单位为XX元/升。
（2）每种水价的得分=以满足招标文件要求的每种水价最低报价为基准价，得25分，其他报价得分=（基准价/其他报价）×25×100%。（精确到小数点后两位）
（3）最终得分=三种水价的报价得分总和/3。

2、洗衣外包价格分：

以各磋商响应供应商单次洗衣价格分别报价，以最低报价作为基准价，得5分，其他报价=（基准价/其他报价）×5×100%
总分以饮用水价格分加上洗衣外包价格分。

	投标单位
实力
（18分）
	1、投标单位有IS09001质量管理体系认证证书得1分；有IS014001环境管理体系认证证书得1分、有OHSAS18001职业健康安全管理体系证书1分（提供复印件加盖公章，原件备查）；
2、投标单位具有ISO20000服务管理体系认证得3分（提供复印件加盖公章，原件备查）；
3、投标单位具有高新技术企业认证证书得4分（提供复印件加盖公章，原件备查）；
4、投标单位具有安全生产许可证证书得5分（提供复印件加盖公章，原件备查）；
5、投标单位具有AAA级企业资信等级证书得3分（提供复印件加盖公章，原件备查）；

	设备厂商
实力
（17分）
	设备具有省级以上疾病预防控制中心检验报告得3分；
设备具有省级以上卫计委出具的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件得5分；
3、设备厂商具有实用新型专利或外观设计专利等证书，有一项得0.5分，满分4分；
4、设备厂商的净水机具有高新技术产品认定证书得5分。

	实施方案
（15分）
	评委根据投标人提供的项目施工组织实施管理方案、网络实施方案、一卡通对接方案、人员安排、工期安排等进行评定，优得11-15分，良得6-10分，一般得1-5分。

	售后服务
（20分）
	1、根据投投标人针对本项目所有设备及其相关软件的售后服务内容（故障响应时间、服务措施、故障恢复时间等）和服务期限、所有硬件设备及其相关软件免费服务期限后的服务升级保障措施、应急保障方案等由评委酌情评分，优得10-15分，良得5-9分，一般得1-4分。
2、在扬州范围内设有公司或售后服务机构具有完备的技术、售后服务队伍得5分，江苏省内设有公司或售后服务机构具有完备的技术、售后服务队伍得3分，其余不得分（提供营业执照复印件证明文件及社保证明，不提供不得分）。


第六章 响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：扬州高等职业技术学校师生直饮水、学生宿舍洗衣房服务外包项目

编       号：YZGZX-2020-005号 
      供应商名称 ：               

      日      期 ：               
响应文件主要目录
一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、磋商响应函

四、资 格 声 明

五、法人授权书

六、磋商响应报价书

七、项目需求响应方案

八、拟投入人员一览表

九、磋商响应单位承诺函

一、资格性和符合性检查响应对照表

供应商全称（加盖公章）：

	序号
	资格性和符合性检查响应内容
	是否响应

（填是或者否）
	响应文件中的

页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	其他实质性要求
	
	


二、资信证明文件要求

1、符合采购法律法规规定的条件目录

（一）符合采购法律法规规定的条件：

1 磋商响应函(原件)

2 资格声明(原件)

3若法定代表人参加磋商的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

4 营业执照副本或事业单位法人证书(复印件加盖供应商公章)

5 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖供应商公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2020年4月-2020年6月三个月内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

6 供应商2020年4月-2020年6月三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖供应商公章)

7 与第（6）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2018或2019年度财务报告 (复印件加盖供应商公章)

8 供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

3、非实质性资信证明文件目录
格式1 《企业声明函》

三、磋商响应函
致：中通服网盈科技有限公司

根据贵方的 YZGZX-2020-005号 号采购文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务。

2.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的磋商日期起遵循本采购文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在规定的磋商有效期内撤回响应或成交后拒绝签订合同，我们的磋商保证金可不予退还。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

7.与本磋商有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

四、资 格 声 明
1、名称及其它情况：
（1）供应商名称：                            
（2）地址：                           
邮编：                   

电话：                                 传真：                  
（3）成立和/或注册日期：                         
（4）法定代表人：                    
（5）实收资本：                                 

（6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）

<1> 固定资产：                          
<2> 流动资金：                          
<3> 长期负债：                          
<4> 短期负债：                          
2、近三年同类服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

	甲方名称、联系人、联系方式
	项   目   名   称

	                                                    
	                                          

	                                          
	                                          


3、本次磋商要求的其他资格文件以及供应商认为需要声明的其他情况：                         
兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失成交资格，一年内退出扬州市场。

供应商公章：                         
法定代表人或授权代表签字：                          
日期：    年    月    日 

（注：资格声明为格式文件,请勿修改，否则将导致响应文件无效。）

五、法人授权书

本授权书声明：________________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就YZGZX-2020-005号扬州高等职业技术学校师生直饮水、学生宿舍洗衣房服务外包项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人签字：_____________________         __     

联系电话（手机）：                             

    单位名称：____________________________________

    授权单位盖章：_________________________________

地址：                                         

日期：                                          

被授权人身份证复印件：

参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

    我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

                               供应商名称（公章）：

                               法定代表人或授权代表签字：_______________________

                               日期：______年    月    日

六、磋商响应报价书

项目名称： 

项目编号：    

报价书

扬州高等职业技术学校：

授权      （全权代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的扬州高等职业技术学校校内超市承包招租项目磋商。为此：

1、提供磋商响应文件正本1份，副本2份；

2、报价为：

（1）饮用水报价：

（大写）人民币 ：常温水     元每500毫升 

开  水     元每500毫升 

开水炉开水     元每升
（小写）¥ ： 常温水      元/ml
          开  水      元/ml
开水炉开水     元/L

（2）洗衣外包报价：     元/次
3、保证遵守磋商文件中的有关规定。

4、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向贵方提供任何与该项招标活动有关的数据、情况和技术资料。

 

地址： 

邮编：                

电话：               

单 位（盖章）：

报价要求：

1、磋商响应报价书必须单独密封在信封中，在磋商截止时间前与磋商文件分别递交，否则视为无效响应。
2、磋商响应报价表必须加盖响应供应商公章（复印件无效）。

七、项目需求响应方案

（按管理的内容和要求，格式自拟）
八、拟投入人员一览表
参加磋商供应商全称（加盖公章）：     

项目名称：扬州高等职业技术学校师生直饮水、学生宿舍洗衣房服务外包项目
	序号
	岗位
	姓 名
	性别
	学历
	出生年月
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：
日期：     年    月     日

注：更换人员必须书面通知采购人。

九、磋商响应单位承诺函

项目名称：
日 期：  2020年    月    日
致：  扬州高等职业技术学校   很荣幸能够参加上述项目磋商。
我代表                   （供应商单位名称）在此做以下承诺：
1、 理解和接受磋商文件的一切规定和要求。
2、磋商最终报价，在合同有效期内该报价固定不变。
3、若成就，我方将按照磋商文件的具体规定与校方签订合同，并且严格履行合同义务。并承担相应责任。
4、在整个磋商程中，我方若有违规行为，贵方可按磋商文件之规定给予惩罚，我方完全接受。
5、若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
 
法定代表人（负责人）签字：
 
单位全称（公章）：
 
日期： 2020年    月    日
18

