扬州高等职业技术学校

电房检测维保项目招标公告

因我校电房至建成使用以来一直未进行保养，为确保安全用电，需要对电房进行检测维护，现拟对该项目进行招标，“公平、公正、公开”的选择质量较好的施工单位，确保该项目的质量、费用的合理性，特邀请相关单位参加该项目的投标。

一、项目内容:电房检测维保项目

具体要求：

1、高压柜预防性试验：

（1）开关柜绝缘电阻测量;
（2）交流耐压试验（主-地、相间及断口）;
（3）断路器、隔离开关及隔离插头的导电回路测量;
（4）避雷器试验;
（5）高压电缆试验;
（6）母线试验;
2、变压器相关试验：

（1）变压器绕组绝缘电阻和吸收比试验;
（2）变压器以及绝缘套管交流耐压试验;
（3）变压器铁芯绝缘电阻试验;
（4）变压器绕组连同套管直流电阻试验;
3、高压电缆试验

4、配电室及设备清理工作：配电柜、变压器灰尘清理

5、电房配套设备检查，接地系统检测

所有参加投标单位必须到校现场勘查，并领取现场勘查证明。

二、造价：按总价低价中标（总造价不高于3万元，高于此价为废标。）
三、工程质量：合格

四、工期：3个日历天。

五、投函组成（需加盖单位公章、装订成册并密封）

1、企业法人营业执照复印件；

2、开户许可证；

3、法人授权委托书；

4、法定代表人身份证或委托代理人身份证复印件；

5、工程报价单（采用固定价格报价）；

6、现场勘查证明。

六、投标截止时间

投标单位将投标函密封并加盖骑缝章，于2019年6月11日16:00前送达扬州高等职业技术学校后勤管理处，同时缴纳工程投标保证金2000元。中标单位的投标保证金转为履约保证金待工程完工验收后退还，其他单位的投标保证金在开标后3日内退还。

七、评标定标
1、评标定标工作由我校招标领导小组组织进行。

2、评标原则：公平、公开、科学、择优。

3、根据投标函(工程报价单)，以低价中标。

八、合同签订
1、接到中标通知（电话）的投标单位，应按中标通知规定时间、地点与我校签约。

2、合同文书及条款以招标文件和中标单位的投标文件为依据。

九、付款方式
调试验收合格结束经验收后一次性付清

十、本标书未尽事宜由扬州高等职业技术学校后勤管理处负责解释。

联系单位： 扬州高等职业技术学校后勤管理处

联系人：陆松华

联系电话： 0514-85829191  

扬州高等职业技术学校   2019-6-8
