扬州高等职业技术学校

16号楼二楼食堂隔断安装线路项目比价单
                公司：
因学校开学16号楼二楼食堂特色小吃窗口用电需求，现拟对北侧三间隔断安装电缆线项目招标。因目前正处于冠状肺炎病毒防控关键时期，经研究，学校采用公开询价，低价中标方式进行采购。请按下表格式报价并请注意事项：所有报价均为人民币。此项目最高限价为30000元，超过此价格为废标。    
一、项目内容

1、工程概况：（所需材料见下表）
	序号
	项目
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	yjv3*50㎡+2*25㎡
	米
	50
	
	
	

	2
	BV10㎡
	米
	500
	
	
	

	3
	BV4㎡
	米
	500
	
	
	

	4
	BV2.5㎡
	米
	400
	
	
	

	5
	36回路电箱
	只
	1
	
	
	

	6
	20回路电箱
	只
	3
	
	
	

	7
	6回路电箱
	只
	8
	
	
	

	8
	3P100A
	只
	1
	
	
	

	9
	3P63A
	只
	1
	
	
	

	10
	3P40A
	只
	4
	
	
	

	11
	3P32A漏电
	只
	10
	
	
	

	12
	2P32A漏电
	只
	10
	
	
	

	13
	50㎡铜线鼻
	只
	6
	
	
	

	14
	25㎡铜线鼻
	只
	4
	
	
	

	15
	40PVC管
	米
	60
	
	
	

	16
	25PVC管
	米
	100
	
	
	

	17
	86PVC明盒
	只
	10
	
	
	

	18
	86PVC光面板
	只
	6
	
	
	

	19
	16A三眼插座
	只
	4
	
	
	

	20
	40PVC马卡
	只
	30
	
	
	

	21
	25PVC马卡
	只
	50
	
	
	

	22
	40PVC弯头
	只
	10
	
	
	

	23
	绝艳胶布
	盘
	6
	
	
	

	24
	高压防水胶布
	盘
	4
	
	
	

	25
	胶水
	瓶
	1
	
	
	

	26
	合计
	


该项目所有报价包含安装费、税费等。
二、造价：按总价报价（总造价不高于30000元，高于此价为废标。）
三、工程质量：合格

四、工期：2020年4月5日前竣工

五、投函组成（需加盖单位公章、装订成册并密封）

1、企业法人营业执照复印件；

2、法人授权委托书；

3、法定代表人身份证或委托代理人身份证复印件；

4、工程报价单（采用固定总价报价）；

5、现场勘查证明。

六、现场勘查

投标单位必须勘查现场以充分理解招标要求。不进行现场勘查的投标人，不得进行投标。招标人所提供的相关资料和数据，仅供投标人参考，招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论不负责。现场勘查时间：2020年4月2日上午10：00——10:30前集中勘查，过时不候。

七、投标截止时间

投标单位将投标函密封并加盖骑缝章，于2020年4月3日16:30前送至扬州高等职业技术学校后勤管理处。
八、评标定标

1、评标定标工作由我校招标领导小组组织进行。

2、评标原则：公平、公开、科学、择优。

3、根据投标函，以低价中标。

九、合同签订

1、接到中标通知（电话）的投标单位，应按中标通知规定时间、地点与我校签约。

2、合同文书及条款以招标文件和中标单位的投标文件为依据。

十、付款方式

付款方式为在验收合格后一次性付清。
本标书未尽事宜由扬州高等职业技术学校后勤管理处负责解释

联系单位：扬州高等职业技术学校后勤管理处

联 系 人：陆松华

联系地址：扬州市广陵区万福路54号17号楼二楼

联系电话：0514-85829191  

                                 扬州高等职业技术学校   

                                      2020-3-31
3

