扬州高等职业技术学校
沙施河东侧安装围栏项目招标公告
我校南门西侧围栏因政府建设口袋公园后移，政府工程建设中围栏未按校园标准建设，且损坏严重，为维护校园安全，现拟对沙施河东侧安装围栏。为保证该工程的质量、进度以及价格的合理性，“公平、公正、公开”的选择施工单位，现邀请相关单位参加该项目的投标。
一、项目内容
    1、工程概况：
本工程包刮热镀锌方管制作围栏、安装、油漆、立柱混凝土基础。

2、铁艺方管栏杆技术油漆：
(1)按图纸及规范施工，热镀锌方管符合GB/T3094-2012标准，立柱为80*80*4热镀锌方管，面管为40*60*3热镀锌方管，横挡及底管为40*40*3热镀锌方管，小立杆为25*25*2.5热镀锌方管（每根方管中间到中间的间距为15cm），栏杆高2m，每间隔3m安装80*80立柱，C30混凝土基础。油漆为静电粉末喷涂(烤漆)。立柱混凝土基础为30*30*40坑距，混凝土标号C30。栏杆要做到横平竖直，焊接部位的焊口必须满焊，做到焊口无断缝，漏焊，无沙眼，焊口要打焊接部位的焊口必须满焊，做到焊口无断缝，漏焊，无沙眼，焊口要打磨平整、光滑。油漆喷涂均匀、平整、光滑。新建围墙总长度约70米。
(2)沙施河东侧围墙向河中间延伸150cm，立面周围安装刀片刺网，刀片刺网采用热镀锌国标双螺旋刀片刺网固定。

(3)18号楼1-5楼女厕所地面瓷砖修复共计40平方米。

（4）报告厅主席台更换铝塑板一张（30*60）
具体做法见附件。
二、造价：按总价报价（总造价不高于35000元，高于此价为废标。）。
三、工程质量：合格
四、工期：2020年 元 月15日前竣工
五、投函组成（需加盖单位公章、装订成册并密封）
1、企业法人营业执照复印件；
2、法人授权委托书；
3、法定代表人身份证或委托代理人身份证复印件；
4、工程报价单（采用固定价格报价）；
5、现场勘查证明。
六、现场勘查
投标单位必须勘查现场以充分理解招标要求。不进行现场勘查的投标人，不得进行投标。招标人所提供的相关资料和数据，仅供投标人参考，招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论不负责。现场勘查时间：2020年元月7日下午15：00——15:30前集中勘查，过时不候。
七、投标截止时间
投标单位将投标函密封并加盖骑缝章，于2020年元月9日15:30前送达扬州高等职业技术学校后勤管理处。
八、评标定标

1、评标定标工作由我校招标领导小组组织进行。

2、评标原则：公平、公开、科学、择优。

3、根据投标函，以低价中标。

九、合同签订

1、接到中标通知（电话）的投标单位，应按中标通知规定时间、地点与我校签约。

2、合同文书及条款以招标文件和中标单位的投标文件为依据。

十、付款方式

付款方式为在验收合格后一次性付清。
本标书未尽事宜由扬州高等职业技术学校后勤管理处负责解释
联系单位： 扬州高等职业技术学校后勤管理处

联 系 人： 陆松华
联系电话： 0514-85829191  
扬州高等职业技术学校   
2020-元-6
附件：


[image: image2.png]1 #4535 8| 77 &, 200cm
2% @ 5| BT @ — 44 % 300m
3 & @ — A4k B F fa) 4k A 1A) B 250m

LOmm*60mm-% %
B4 Omm SOmm*SOmm % %
KB 4.0mm
AOpmAOmms % 25mm25mm s
M &3 0mm B3 Omm

7
/ / / / VA W@ MN VAV A S oSS S / / / / / /





1

[image: image1]