扬州高等职业技术学校机电系空调项目定点采购比价单

                   公司：
我校现对机电系空调项目进行比价定点采购，请按下表格式报价并请注意如下事项：
1、所有报价均为人民币。此项目最高限价为31600元
2、报价单请于2020年12月4日9：30 前密封盖章后送至或快递至（以送达时间为准）:扬州高等职业技术学校（扬州市广陵区万福西路54号）19号楼206室，逾期将不予接收。

3、请将包括货物“品牌型号”、“到货时间”、“合计数”等在内的所有应填写的项目、要求提供的资质证明文件填全报全，否则以废单处理。

4、供应商如提供假、冒、伪、劣商品的，3年内不得进入扬州市政府采购市场，并根据《政府采购法》的规定予以处罚。

5、项目技术联系人：栾老师     联系电话：15861333700
供应商名称（公章）：

	扬州高等职业技术学校机电系空调项目清单

	序号
	名称型号
	规格型号配置
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	格力5匹空调
	RF12WQ/NhA-N3JY01
	台
	2
	
	
	

	2
	格力3匹空调
	KFR-72LW/(72598)NhAa-3
	台
	2
	
	
	

	说明： 

	投标单位须为2019-2020年度扬州市政府定点采购空调供应商。
参加投标者必须在2020年12月2日下午16:00—17:00到达学校进行现场勘查答疑；过时不候，责任自负。未进行现场勘查的供应商投标文件有可能被拒绝。
请在规定时间内一次性报出不得更改的价格。所有报价均为人民币，报价含原厂提供的标配部件和电路改造服务。
4、供应商在投标报价时，请提供标书1份（内含报价清单表）。
5、须在2020年12月15日前将上述货物在扬州高等职业技术学校指定地点安装完毕。
6、付款方式为设备在验收、调试合格后一次性付清。质保期从设备安装调试合格后开始计算。
7、邮递（送）地址：扬州市广陵区万福西路54号 项目联系人：孙老师15861333828

邮编225002

	合 计
	人民币（大写）                    ￥：            

	备

注
	报价中含：设备—标准配件—专用工具—辅材附件—运输仓储—包装—安装调试—集成—保险—税金—人员培训—原厂质保及售后服务等一切费用

	
	合同签定后：           日内到货(必须在12月15日前供货)


报价联系人：                    联系电话：

扬州高等职业技术学校

2020年11月30日

附件：

一、空调安装售后要求

1.报价中含：设备—标准配件—专用工具—辅材附件—运输仓储—包装—安装调试—集成—保险—税金—人员培训—原厂质保及售后服务等一切费用。

2. 产品要求享受三包服务，质保期为：六年。

3.安装需合理、美观、方便使用。

二、空调供电线路改造要求

1.从电房每室单独引线到4个教室，采用江扬牌国标5×4mm2带屏蔽电缆。

2.每室安装一个太湖城8路小电箱(带漏保)，内配德力西牌5P漏保6吸空开。

3.布线要求安全、耐用、美观。

三、其他要求

本项目为交钥匙工程，请中标单位施工时保护好施工现场已有设备，进行防尘处理，施工结束后自行清除所有施工垃圾，运出校园。  

